Комплект на 12 пропановых баллонов «Эконом».
Лист комплектации.

- регулятор давления  - 1 штука;
       50 мбар арт. 01 504 15 (нужное подчеркнуть);
       37 мбар арт. 01 504 13 (нужное подчеркнуть);

- автоматический клапан на 2 группы баллонов арт. 02 491 20 - 1 штука;

- шланг с ручками LPG 11/11 PS 30 bar (-30C) арт. 04 489 00 - 2 штуки;

- шланг без ручек LPG 11/11 PS 30 bar (-30C) арт. 04 573 00 - 10 штук;

- тройник для подключения к пропановому баллону и шлангам арт. 04 572 00-10 штук;

- паспорт изделия с инструкцией (в упаковке автоматического клапана) - 1 штука;

- рейка крепления арт. 02 510 00 - 1 штука.