Комплект на 12 пропановых баллонов «Эконом».

Лист комплектации.

- Газовый редуктор 4 кг/час 20-60 мбар Gnali Bocia (Италия) - 1 шт;

- Автоматический клапан на 2 группы баллонов арт. 02 491 20 - 1 шт;

- Шланг с ручками LPG 11/11 PS 30 bar (-30°C) арт. 04 489 00 - 2 шт;

- Шланг без ручек LPG 11/11 PS 30 bar (-30°C) арт. 04 573 00 - 10 шт;

- Тройник для подключения к пропановому баллону и шлангам арт. 04 572 00 - 10 шт;

- Паспорт изделия с инструкцией (в упаковке автоматического клапана) - 1 шт;

- Рейка крепления арт. 02 510 00 - 1 шт.