Комплект на 14 пропановых баллонов «Базовый».

Лист комплектации.

- регулятор давления  - 1 шт;
       50 мбар арт. 01 504 15 (нужное подчеркнуть);
       37 мбар арт. 01 504 13 (нужное подчеркнуть);

- автоматический клапан арт. 02 253 45- 1 шт;

- шланг с ручками LPG 11/11 PS 30 bar (-30C) арт. 04 489 00 - 2 шт;

- шланг без ручек LPG 11/11 PS 30 bar (-30C) арт. 04 573 00 - 12 шт;

- тройник для подключения к пропановому баллону и шлангам арт. 04 572 00 - 12 шт;

- рейка крепления арт. 02 510 00 - 1 шт.

- паспорт изделия с инструкцией (в упаковке автоматического клапана) - 1 шт;