Комплект на 20 пропановых баллонов «Базовый».
Лист комплектации.

- регулятор давления  - 1 штука;
       50 мбар арт. 01 504 15 (нужное подчеркнуть);
       37 мбар арт. 01 504 13 (нужное подчеркнуть);

- автоматический клапан арт. 02 253 45- 1 штука;

- шланг с ручками LPG 11/11 PS 30 bar арт. 04 489 00 - 2 штуки;

- шланг без ручек LPG 11/11 PS 30 bar арт. 04 573 00 - 18 штук;

- тройник для подключения к пропановому баллону и шлангам арт. 04 572 00 - 18 штук;

- паспорт изделия с инструкцией (в упаковке автоматического клапана)  - 1 штука;

- рейка крепления арт. 02 510 00 - 1 штука.