Комплект на 4 пропановых баллона «Базовый» на трубках.
Лист комплектации.

- регулятор давления - 1 штука;
       50 мбар арт. 0150415 (нужное подчеркнуть);
       37 мбар арт. 0150413 (нужное подчеркнуть);

- автоматический клапан арт. 0225345- 1 штука;

- Переходник GOK  0250714- 2 штуки

- Соединительная трубка 120 мм   2600614 – 2 штуки

- Соединительная трубка 350 мм   0252501 – 2 штуки

- Тройник   0771610 – 2 штуки

- Угольник 0771010 – 2 штуки

- Шланг для баллонных установок на трубках арт. 04 494 00 – 4 штуки;

- паспорт изделия с инструкцией (в упаковке автоматического клапана)  - 1 штука;

- рейка крепления арт. 02 510 00 - 1 штука.