Комплект на 20 пропановых баллонов «Базовый».

Лист комплектации.

- Газовый редуктор 4 кг/час 20-60 мбар Gnali Bocia (Италия) - 1 шт;

- Автоматический клапан арт. 02 253 45- 1 штука;

- Шланг с ручками LPG 11/11 PS 30 bar арт. 04 489 00 - 2 штуки;

- Шланг без ручек LPG 11/11 PS 30 bar арт. 04 573 00 - 18 штук;

- Тройник для подключения к пропановому баллону и шлангам арт. 04 572 00 - 18 штук;

- Паспорт изделия с инструкцией (в упаковке автоматического клапана)  - 1 штука;

- Рейка крепления арт. 02 510 00 - 1 штука.