ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
светодиодного светильника Exmork для потолков Грильято

| Модель | Exmork «Микропризма» 220В для потолков «Грильято» |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 35-36 ватт |
| Номинальное напряжение: | 220В (диапазон рабочего напряжения 90В-245В) |
| Частота | 50±10% Гц |
| КПД | Не менее 95% |
| Угол свечения | 160° |
| Цветовая температура | 5500~6000 К |
| Световой поток (свечение) | ≥3200 Лм. |
| Гарантия | 3 года |
| Коэффициент пульсации | 0%-0.1% |
| Рассеиватель | Светотехнический полистирол «Микропризма» |
| Размер корпуса светильника | 588 мм х 588 мм х 40 мм |
| Срок службы | не менее 50 000 часов |

ПРИМЕЧАНИЕ: Светодиодные светильники Exmork полностью укомплектованы и готовы к работе, дополнительных комплектующих закупать не нужно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый светодиодный светильник Exmork проверяется на производстве и неисправность светильников исключена выходным контролем качества на 100%.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Убедитесь, что сеть 220В выключена, прежде чем приступать к монтажу изделия.

Чертёж изделия                                                         Внешний вид изделия